**2014թ. մարտ ամսին "Էյ-Ի-Ջի Սերվիս" ՍՊԸ կողմից իրականացվող գազասպառման համակարգերի սպասարկումների վերաբերյալ**

**Բնակիչ-բաժանորդներ**  
**1-ին** (ձմեռային) **հաշվարկային կիսամյակ 01.10.2013 - 01.04.2014 թթ.**  
*(կիսամյակի ընթացքում յուրաքանչյուր բաժանորդի մոտ կատարվում է մեկ տեխնիկական սպասարկման այց)*  
1. Կիսամյակի ընթացքում սպասարկման ենթակա բաժանորդների թվաքանակը առ 01.04.2014թ. – **598719** բաժանորդ;  
2. պայմանական փակ դռների քանակը առ 01.04.2014թ. - **49417**` այդ թվում 19 բաժանորդներ խոչընդոտել են սպասարկմանը և վերջիններս գործող կանոնների համաձայն ներկայացվել է գազազրկման մասին որոշում; \*  
3. Հաշվետու ամսում բաժանորդների մոտ իրականացվել է ներտնային գազասպառման համակարգերի **86295** սպասարկում;  
4. ներտնային գազասպառման համակարգերի հերթական սպասարկման ժամանակ ընկերության փականագործների կողմից կազմվել են թվով - **37401** գազասպառման կենցաղային համակարգի խախտումների մասին արձանագրություններ, որից` **23190**-ը անմիջականորեն վերաբերվում են անվտանգության նորմերի խախտումներին;  
5. հաշվետու ամսում թվով 600 սպառողների տրամադրվել են պատրաստիության ակտեր; \*\*  
6. հաշվետու ամսվա ընթացքում բաժանորդների հեռախոսազանգերի միջոցով ձևակերպվել է 2354 կանչ, ինչի հիման վրա կատարվել են արտապլանային սպասարկումներ:  
 **Կենցաղային գազասպառում ունեցող օբյեկտներ**  
1. տարվա ընթացքում սպասարկման ենթակա օբյեկտների քանակը առ 01.04.2014թ. -**1610**;  
2. պայմանական փակ դռների քանակը - **489**;  
3. հաշվետու ամսում սպասարկվել է **229** կենցաղային գազասպառում ունեցող իրավաբանական անձի կարգավիճակով բաժանորդ;  
4. կազմվել են թվով **24** խախտման արձանագրություններ:  
  
\* *պայմանական փակ դռներ* են համարվում այն բաժանորդները, որոնց մոտ անկախ ընկերության կողմից գործադրված բավարար ջանքերի, հնարավորություն չի ընձեռվել իրականացնել գազասպառման համակարգերի սպասարկում` գազազրկված, ժամանակավորապես բացակայող, խոչընդոտող:

\*\* *առաջնային պատրաստիության ակտեր*` փաստում են ներտնային գազասպառման համակարգերի գործող ցանցին միացնելու պատրաստիությունը և տրամադրվում են սպառողներին մինչև բաժանորդ դառնալը: