**2015թ. մայիս ամսին "Էյ-Ի-Ջի Սերվիս" ՍՊԸ կողմից իրականացվող գազասպառման համակարգերի սպասարկումների վերաբերյալ**

**Բնակիչ-բաժանորդներ**
**2-րդ** (ամառային) **հաշվարկային կիսամյակ 01.04.2015 - 01.10.2015 թթ.**
*(կիսամյակի ընթացքում յուրաքանչյուր բաժանորդի մոտ կատարվում է մեկ տեխնիկական սպասարկման այց)*
1. Կիսամյակի ընթացքում սպասարկման ենթակա բաժանորդների թվաքանակը առ 01.06.2015թ. – **660870** բաժանորդ;
2. պայմանական փակ դռների քանակը առ 01.06.2015թ. - **54412**` այդ թվում 9 բաժանորդներ խոչընդոտել են սպասարկմանը և վերջիններս գործող կանոնների համաձայն ներկայացվել է գազազրկման մասին որոշում; \*
3. Հաշվետու ամսում բաժանորդների մոտ իրականացվել է ներտնային գազասպառման համակարգերի **105476** սպասարկում;
4. ներտնային գազասպառման համակարգերի հերթական սպասարկման ժամանակ ընկերության փականագործների կողմից կազմվել են թվով – **48395** գազասպառման կենցաղային համակարգի խախտումների մասին արձանագրություններ, որից` **24918**-ը անմիջականորեն վերաբերվում են անվտանգության նորմերի խախտումներին;
5. հաշվետու ամսում թվով **543** սպառողների տրամադրվել են պատրաստիության ակտեր; \*\*
6. հաշվետու ամսվա ընթացքում բաժանորդների հեռախոսազանգերի միջոցով ձևակերպվել է **1342** կանչ, ինչի հիման վրա կատարվել են արտապլանային սպասարկումներ:
 **Կենցաղային գազասպառում ունեցող օբյեկտներ**
1. տարվա ընթացքում սպասարկման ենթակա օբյեկտների քանակը առ 01.06.2015թ. -**1698**;
2. պայմանական փակ դռների քանակը - **335**;
3. հաշվետու ամսում սպասարկվել է **154** կենցաղային գազասպառում ունեցող իրավաբանական անձի կարգավիճակով բաժանորդ;
4. կազմվել են թվով **29** խախտման արձանագրություններ:

\* *պայմանական փակ դռներ* են համարվում այն բաժանորդները, որոնց մոտ անկախ ընկերության կողմից գործադրված բավարար ջանքերի, հնարավորություն չի ընձեռվել իրականացնել գազասպառման համակարգերի սպասարկում` գազազրկված, ժամանակավորապես բացակայող, խոչընդոտող:

\*\* *առաջնային պատրաստիության ակտեր*` փաստում են ներտնային գազասպառման համակարգերի գործող ցանցին միացնելու պատրաստիությունը և տրամադրվում են սպառողներին մինչև բաժանորդ դառնալը: