**2017թ. մայիս ամսին “Էյ-ի-Ջի Սերվիս” ՍՊԸ կողմից իրականացվող գազասպառման համակարգերի սպասարկումների վերաբերյալ**

**Բնակիչ-բաժանորդներ**

**2-րդ** (ամառային) **հաշվարկային կիսամյակ 01.04.2017-01.10.2017թթ.**

*(կիսամյակի ընթացքում յուրաքանչյուր բաժանորդի մոտ կատարվում է մեկ տեխնիկական սպասարկման այց)*

1. կիսամյակի ընթացքում սպասարկման ենթակա բաժանորդների թվաքանակը առ 01.06.2017թ. - **679158 բաժանորդ**

2.\* պայմանական փակ դռների քանակը առ 01.06.2017 **- 64416`** այդ թվում 15 բաժանորդներ խոչնդոտել են սպասարկմանը և վերջիներս գործող կանոների համաձան ներկայացվել են գազարկման

3. Հաշվետու ամսում բաժանորդների մոտ իրականացվել է ներտնային գազասպառման համակարգերի **109904 սպասարկում**

4. ներտնային գազասպառման համակարգերի հերթական սպասարկման ժամանակ ընկերության փականագործների կողմից կազմվել են թվով - **46366** գազասպառման կենցաղային համակարգի խախտումների մասին արձանագրություններ` որից **23839**-ը անմիջականորեն վերաբերվում են անվտանգության նորմերի խախտումներին

5.\*\* հաշվետու ամսում թվով **764** սպառողներիտրամադրվել են պատրաստիության ակտեր

6. հաշվետու ամսվա ընթացքում բաժանորդների հեռախոսազանգերի միջոցով ձևակերպվել է **1526** կանչ, ինչի հիման վրա կատարվել են արտապլանային սպասարկումներ

**Կենցաղային գազասպառում ունեցող օբյեկտներ (ԲԲՇ գործող)**

1. տարվա ընթացքում սպասարկման ենթակա օբյեկտների քանակը առ 01.06.2017թ. - **1790**

2. պայմանական փակ դռների քանակը - **386**

3. հաշվետու ամսում սպասարկվել է **180** կենցաղային գազասպառում ունեցող իրավաբանական անձի կարգավիճակով բաժանորդ

4. Կազմվել են թվով **25** խախտման արձանագրություններ

фд